
惠民九如长者照护之家 

改造项目消防工程招标文件

项目名称：惠民九如长者照护之家项目

工程名称：惠民九如长者照护之家项目消防工程

邀 标 人：惠州市惠民九如养老产业投资发展有限公司
日    期： 2021年11月 6 日

目    录

第一章   投标须知及投标须知前附表

第二章   项目建设标准

第三章   图纸

第四章   投标文件商务标书部分格式

第五章   投标文件技术标部分格式

第一章   投标须知及投标须知前附表
投标须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	惠民九如长者照护之家改造项目消防工程

	2
	建设地点
	广东省惠州市惠城区南门路45号

	3
	建设规模
	建筑面积6144㎡

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	符合现行国家、地区、行业的相关规范，标准，并一次性交付经消防局验收合格。

	6
	招标范围
	包含消防电系统和消防水系统；消防电系统包括：室内配管及预埋、配线、烟感器、警铃、报警按钮、消防广播、温感器、背景音乐、消防主机、消防联动柜、机械防排烟系统（风机设备安装）、消控室与消防支队联网等各预埋套管、线路、控制箱安装；消防水喷淋系统、泡沫系统包括：喷淋管道、消防管道及预埋、水流指示器、湿式报警阀、消火栓、消火栓箱及按钮、喷淋头、阀门等；气体灭火系统，室外消防系统：建筑物室外消防栓连接管道、建筑物室外喷淋连接管道、建筑物室外火灾报警连接管道、室外消火栓系统；应急照明系统；各区域灭火器，消防检测验收，制作竣工图，验收移交。详见施工图纸。所有主材请注明品牌规格。

	
	相关要求
	施工质量符合国家及本地区有关的施工技术规范规程、质量检验评定标准，质保不低于2年。
[image: image1.png]


承包人全面负责消防验收工作，承包人保证其承包范围内的工程一次性验收通过。项目开工至验收结束甲方除按照国家规定缴纳消防职能部门需收取的费用，其他费用一律由承包人承担。由于承包人原因产生的二次验收及其它费用承包人自理。

以上工程施工范围内的清洁和清理工作。具体除上述内容外还包括图纸中有关消防的全部设计内容。（工程包消防施工、消防验收，承包人负责办理相关工程施工中消防报批手续，），甲方不会因承包人对深化设计图的审核、批准而承担因深化设计图中存在错误、遗漏、不完善或其他瑕疵而产生的任何责任、损失，该等损失将由承包人自行承担。承包人的深化设计不得对约定的品质、材料、品牌、规格等偷工减料，否则，按相关约定承担违约责任。

本消防工程之图纸、深化（优化）设计施工图及说明书中未表明者，若习惯上该部分工作属于承包人工作的，费用应包含在本合同价款内。承包人拒绝该项工作的，甲方有权将该项工作交由其他方完成，因此发生的费用×200%在承包人的合同价款内扣除。

	7
	工期要求
	开工日期：2021年   月    日,以发包人所发书面开工令为准；

竣工日期：2022年    月     日
施工工期:90天

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标人资质等级
	消防工程贰级以上资质

	10
	招标方式
	公开挂网及邀请招标

	11
	工程计价方式
	按招标图纸总价包干。采用清单报价方式，甲方认可的设计变更与签证以单价核算。

	12
	投标有效期
	60天

	13
	投标保证金额
	金额：人民币 1 万元整。
付款时间：开标前 1 工作日
付款账户：

招标单位名称：惠州市惠民九如养老产业投资发展有限公司
招标单位开户行：中国银行惠州江北支行                 
招标单位账户：697774584966      

招标单位在收到投标保证金后发电子版招标文件给投标单位

	14
	现场勘察及答疑
	投标人自行勘察，费用自理。

联系人：柳小姐/陈先生：15217833358
答疑均需在发至招标人邮箱，招标人将以书面形式统一回复。

	15
	投标文件份数
	书面版及电子版商务标、技术标各一份（必须单独编制分开装订）

	16
	投标文件提交地点，联系人及投标截止时间
	惠州市 。联系人：柳小姐/陈先生：，投标截止时间：2021年11月 12 日 12点止

	17
	评标方法
	经评审的合理低价中标（最高限价90万）

	18
	履约保证金
	中标单位的投标保证金自动转作履约保证金。

	19
	付款方式
	分三期支付：
1、乙方按合同和清单已完成施工工程量，报审工程进度款，经监理、甲方工程部复核后，交甲方成本中心审核后，甲方支付乙方合同总价60%工程进度款；

2、消防工程验收合格后并取得政府消防验收报告，按流程甲方支付乙方合同总价的95%工程款；

3、总价的5%结算价款作为工程质保金。工程质保期限按国家有关规定执行，在工程竣工满1年后，由甲方向乙方一次性（无息）付清工程质保金。


二、投标须知

总则

1、工程说明

1.1本招标项目说明详见本须知前附表;

1.2本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过邀请招标方式选定承包人。

1.3适用范围: 惠民九如长者照护之家改造项目消防工程
1.4定义:

(1)招标人: 惠州市惠民九如养老产业投资发展有限公司

(2)投标人:符合本招标文件的资质标准并向招标人提交投标文件的法人.

(3)服务:指招标文件规定投标人须承担的工程的安装、调试、验收、保修以及技术协助、校准、培训和其它类似的义务。
包含本项目第三方检测、消防调试、住建部门消防验收、取得合格证等全部内容。

1.5联系方式

招标人:  惠州市惠民九如养老产业投资发展有限公司

联系人：柳小姐/陈先生  电话：

2、招标范围及工期

2.1本招标项目的范围详见本须知前附表。

2.2本招标项目的工期要求详见本须知前附表。

3、踏勘现场

事先与招标人联系并经同意,投标人自行组织对本项目现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料.但投标人不得因此使招标人承担相关的责任和蒙受损失,投标人应承担踏勘现场所发生的自身费用,同时应承担踏勘现场的责任和风险.

4、投标费用

4.1投标人应承担其参加本招标项目活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容:

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  项目建设标准

第三章  图纸（电子版）
第四章  投标文件商务标书部分格式

第五章  投标文件技术标书部分格式

5．2除5.1内容外,招标人在提交投标文件截止时间5天以前,以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用。

5．3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4本招标文件的解释由招标人负责。

6、招标文件的澄清

6.1投标人若对招标文件有任何疑问,应于投标截止时间以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将于投标截止时间3日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间3日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清修改。

7.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人,投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

7.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三）投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位
   8.1投标文件和与投标有关的所有文件均使用汉语文字。

   8.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

   9.1投标文件由商务标书、技术标书二部分组成。

   9.2商务标书部分主要内容应包括但不限于：

(1)法定代表人资格证明书（附：法定代表人身份证复印件）

(2)投标文件签署授权委托书（附：授权委托代理人身份证复印件）

 (3)投标函

(4)投标函附录

(5)投标总价

(6)投标总价说明

(7)分项工程投标汇总表

(8)分项工程投标预算表

(9)主要设备和材料价格表

(10)项目经理简历表

(11)项目技术负责人简历表

(12)招标文件要求投标人提交的其它投标资料

.企业资质等级证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

.企业营业执照复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

.项目经理的项目经理资格证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

.项目技术负责人的技术职称证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

.安装人员（不少于4人）岗位证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

9.3技术标书部分主要内容包括但不限于

项目管理机构

主要制作安装工艺方法及要求

工种配置及劳动力计划

成品保护及后期保护措施

安装施工进度计划

安全施工措施

系统调试及系统验收

10投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第10条中规定的内容，标书的纸张大小为A4，副本的内容与正本一致，采用office的四号宋体字进行编辑。

11、投标固定总价

11.1投标固定总价为投标人在投标文件中确定的能满足招标人提出的要求的各项支付金额的总和。

11.2投标固定总价计算

根据图纸清单消防系统总价包干

投标单位根据自身情况

11.2计量方法

用于支付已完项目的计量方法，应符合技术规范中的相关规定。

在计量时，不得超出图纸设计范围，除非有监理工程师的及招标人的书面批准；当招标人实际完成的工程量与招标人提供图纸计算出的工程量不一致时，需经监理工程师核准，招标人批准后，以中标人实际完成的工程量为准。

11.7工程变更后的计价

 除合同另有约定外，甲方通过的设计变更后单价的确定按下列方法进行：

预算报价中已有适用变更的价格，按预算报价中有的价格确定。

工程量清单报价中没有适用或类似于变更的价格，由投标人提供适用的变更价格，经与招标人招采人员审核后确定。

12、投标货币

12.1投标文件的投标总价及报价中的单价和合价全部采用人民币。

13、投标文件的签署

13.1投标文件商务标书部分的封面、投标函以及其他投标资料等有要求均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字。

（四）投标文件的递交

14.投标文件的递交

14.1投标人应按本须知前附表规定的地点，于投标截止时间前将投标文件分技术标和商务标分别密封递交。

（五）评标

15.1评标采用议标会议的方式，由招标人自行组织。

15.2招标人通过议标会议及投标文件综合评定后，确定中标人。

（六）合同授予

16.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

16.2 招标人在确定中标人后，将发出中标通知书，非特殊情况于7日内，与中标人签定施工合同。

16.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的施工及服务，不得将项目转让（转包）给他人。
16.4付款方式：分三期支付。
16.4.1、乙方按合同和清单已完成施工工程量，报审工程进度款，经监理、甲方工程部复核后，交甲方成本中心审核后，甲方支付乙方合同总价60%工程进度款；

16.4.2、消防工程验收合格后并取得政府消防验收报告，按流程甲方支付乙方合同总价的95%工程款；

16.4.3、总价的5%结算价款作为工程质保金。工程质保期限按国家有关规定执行，在工程竣工满1年后，由甲方向乙方一次性（无息）付清工程质保金；
16.4.5、乙方开具的发票必须符合甲方及甲方所在地主管税务部门的规定，支付以上款项时，乙方须先提供有效等值的工程发票，若乙方不能提供发票的，甲方有权拒付工程款。若乙方提供假发票，甲方将对乙方处以合同总价50%的罚款，同时乙方须承担因此造成的一切损失及后果。

第二章   建设标准

本招标项目的安装施工达到合格标准。并通过惠州法定消防验收部门惠州住建局验收。

主要材料设备品牌选用如下：

注：按招标工程清单表内所列品牌范围内选择（二选一或三选一），未注明品牌的其他所用产品均应为广东省惠州市消防产品信息网备案产品。投标清单内所有主材请注明品牌。
第三章  图纸

消防原始施工图一套。（电子版）

消防报审施工图一套。（电子版）

投标文件商务标部分格式

投标文件

项目名称：惠民九如长者照护之家项目消防工程
投标文件内容：投标文件商务标书部分

投标人：                    （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：             （签字）

日期：       年   月    

目   录

法定代表人资格证明书（附：法定代表人身份证复印件）

投标文件签署授权委托书（附：授权委托代理人身份证复印件）

投标保证金

投标函

投标总价

投标总价说明

分项工程费汇总表

分项工程投标预算表

9、主要设备和材料价格表

10、项目经理简历表

11、项目技术负责人简历表

12、项目管理机构人员配置情况表

13、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

（1）投标人应列出安装调试项目内容预算

（2）企业资质等级证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

（3）企业营业执照复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

（4）项目经理的项目经理资格证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

（5）项目技术负责人的技术职称证书复印件（需加盖投标人及法定代表人印章）

（6）安装人员（不少于4人）岗位证书复印件

（7）承接项目案例
1、法定代表人资格证明书

单位名称：                    

法定地址：                     

姓名：         性别：     年龄：        

职务：        系           的法定代表人
为惠民九如长者照护之家项目消防工程项目的安装、调试、验收和保修等，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

      投标人：                  （盖章）

             日期：        年     月     
2、投标文件签署授权委托书

本授权委托声明：我   姓名  系      （投标人名称）   的法定代表人，现授权委托       （单位名称）的     （姓名）为我方签署本招标项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本招标项目投标文件的内容。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

（附：授权委托代理人身份证复印件）

 授权委托代理人：   （签字）  性别：      年龄：     

            身份证号码：              职务：                    
            投标人：                               （盖章）

            法定代表人：                           （签字）

            授权委托日期：      年    月     日

3、投标保证金

4、投标函
致：                             
本公司认真研究招标文件内容后，经考察现场和研究上述招标文件的各项条款及其他有关文件后,自愿接受投标文件的条件。本公司承诺如下：
1、根据已收到的投标编号为号的的邀请投标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》及其它有关招标投标政策法规的规定，我单位经考察现场和研究上述工程投标文件、投标文件补充通知，投标答疑纪要的所有内容和有关文件后，我方愿意以：投标总价（小写）￥元；（大写）人民币元，
2、我方已详细审核全部投标文件图纸及有关《惠民九如长者照护之家项目消防工程合同-确定版》合同附件并做充分理解。我方充分理解招标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经过成本核算，所填报的投标价格不低于企业个别成本。我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出对以上文件含糊不清或误解的权力。
一旦我方中标，我方保证在贵方要求的时间开始施工，并在合同中规定的竣工日期完成和交付全部工程，全部工期共计 日历天。
4、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

5、一旦我方中标，我方保证工程质量达到合格质量要求，施工质量符合国家及本地区有关的施工技术规范规程、质量检验评定标准。

6、一旦我方中标，我方保证按投标文件中的项目管理班子及施工组织设计组织施工，如确需变更，必须征得发包人的同意。

7、一旦我方中标，我方保证按经有关部门审核的我方的施工图设计要求进行施工。我方保证用于工程的主要材料、设备等，不低于投标文件规定和投标文件承诺的合格产品， 并在使用之前经发包人、建设、监理、设计单位共同确认后使用。
8、一旦我方中标，我方保证在规定时间内由我方法定代表人或法人授权人签订合同以及进场施工及完成消防验收，并认真履行合同和其他投标承诺。

9、投标文件有履约担保要求，我方如中标保证按照投标文件规定的方式时间和金额提交履约担保。

10、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

11、除非另外达成协议并生效，投标文件、投标文件答疑或修改、投标文件澄清纪要、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(印鉴)
单位地址:
法定代表人或委托代理人：(签字)

日期：年月日
5、投标总价

招标人：             （招标人全称）

招标项目名称：                                          

投标总价（小写）：                 元

        （大写）：                 元

投标人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

造价工程师及注册号：           （签字及盖执业专用章）

编制日期：    年    月    日
6、投标总价说明

7、分项工程费汇总表

招标项目名称：

	序号
	项目名称
	金额（元）
	其中主材及设备价（元）

	1、
	
	
	

	2、
	
	
	

	3、
	
	
	

	4、
	
	
	

	5、
	
	
	

	6、
	
	
	

	7、
	
	
	

	合计
	
	

	优惠后投标总价（简单说明拟优惠项目及幅度）
	
	


8、分项工程预算表

9、主要设备和材料价格表

招标项目名称：

	序号
	设备和材料名称
	规格、型号及特殊要求（产地、品牌）
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


10、项目经理简历表

招标项目名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	担任安装项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	近三年已完工程安装项目情况

	建设单位
	项目名称
	安装规模及内容
	开工及验收时间
	安装验收质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11、项目技术负责人简历表招标项目名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	担任安装项目技术负责人年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	近三年已完工程安装项目情况

	建设单位
	项目名称
	安装规模及内容
	开工及验收时间
	安装验收质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12、项目管理机构人员配备情况表：

招标项目名称：

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已完工程安装项目情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  一旦我方中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


13、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

第五章 件技术标书部分格式

施工组织设计

  投标人应编制施工组织设计，包括招标文件投标须知中规定的施工组织设计基本内容。编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的安装施工方法；拟投入的主要安装施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标项目特点提出切实可行的设备采购安装质量、安全生产、文明施工、工期进度、技术组织措施，同时应对关键工序、重要部位提出相应技术措施。

施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2．1主要设备简要说明一览表

2．2规格及技术参数偏离表

2．3工种配置及劳动力计划表

2．4安装施工进度网络图或横道图

（1）主要设备简要说明一览表

招标项目名称：
	序号
	设备名称
	型号规格及主要技术参数
	数量
	性能说明
	品牌及产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（2）规格及技术参数偏离表

招标项目名称：

	序号
	设备名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（3）工种配置及劳动力计划表

招标项目名称：                                        单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（4）安装施工进度网络图或横道图

1、投标人安装施工进度网络图或安装施工进度横道图，说明按招标文件要求的安装各个关键日期。中标的投标人还应按合同条款的要求提交详细的安装施工进度计划。

2、安装施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明设备采购、安装、调试、验收各阶段的完工时间。

3、安装施工进度计划应与施工组织设计相适应。
















PAGE  
15

